## 表紙
令和3年度 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工 事 予 定 価 格 積 算 書 |  | 市立四日市病院
| 工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 芝田二丁目地内
| 工 事 名 |  |  |  |  | 空調用熱交換器ほか更新工事
工 事 費
[5 empty] | 契約の日より |  |  | 日限り
工 期
令和 ３年１２月２５日 まで
・空調用 熱交換器 更新 一式
| 工 事 概 要 |  | ・ER棟用 マルチエアコン 更新 一式
・ER棟用 加圧給水ポンプ 更新 一式
・ER棟用 給湯ボイラー 更新 一式
・ER棟用 給湯循環ポンプ 更新 一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：214日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
庁舎
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
天井改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
庁舎
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
火災報知設備
1
式
拡声設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
庁舎
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給水設備
1
式
給湯設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
天井改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
拡声設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場
1
式
仮設材運搬
1
式
仮設間仕切 | LGS 65形
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5(両面) | 1
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24kg/m3 撤去含む |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 天井改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内装撤去
1
式
<天井>
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 10
(DR) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 10
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 6
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 6
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具取外し再 | HF32W×2 埋込型
取付 |  | 4
台
照明器具取外し再 | HFT32×4 埋込型
取付 |  | 1
台
非常用照明取外し | 埋込型
再取付 |  | 1
台
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器取外し再取
付 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ取外し再取
付 |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APM-921
| 室外機 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCU-921a
| 室内機 天井埋込型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APM-922
| 室外機 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCU-922a
| 室内機 天井埋込型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCU-922b
| 室内機 天井埋込型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-922c
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ4方向型 | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APM-923
| 室外機 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCU-923a
| 室内機 天井埋込型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923b
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ4方向型 | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923c
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923d
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923e
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923f
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-923g
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APM-924
| 室外機 | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-924a
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 3
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-924b
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ4方向型 | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-924c
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | APCM-924d
| 室内機 天井ｶｾｯﾄ2方向型 | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | AP-921,APD-921a
| 室内外機 ﾀﾞｸﾄ型 | 1
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | AC-2
| 室内外機 ﾍﾟｱ 天吊型 | 1
組
個別ﾘﾓｺﾝ
15
個
集中ﾘﾓｺﾝ
1
個
熱交換器 | HX-601
1
基
熱交換器 | HX-602
1
基
熱交換器架台
1
式
電気配管配線
1
式
保温 | 熱交換器
1
式
搬入・据付費
1
式
総合調整費
1
式
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 12
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 7
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 26
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
温水管
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 200A | 10
ｍ
蒸気管
蒸気・配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 200A | 4
ｍ
逃し管
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 8
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 7
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝ管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
2
個
保温
1
式
防火区画貫通処理
1
式
はつり貫通
1
式
X線探査
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | PWU-901
1
組
横水栓 | F 3 - 13A
1
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
保温
1
式
搬入・据付費 | 電気結線費含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水ﾎﾞｲﾗｰ | BO-901
1
台
温水ﾎﾞｲﾗｰ | BO-902
1
台
膨張ﾀﾝｸ | TXW-1
1
台
給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | PHW-901a
1
台
給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | PHW-901b
1
台
給湯管
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 50SU | 8
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 25SU | 9
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 20SU | 1
ｍ
膨張管
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 30SU | 3
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
2
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
個
ｴｱｰ抜き弁 | 20A
1
個
温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
2
個
保温
1
式
搬入・据付費 | 電気結線費含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | パッケージエアコン
1
式
機器撤去 | 熱交換器撤去搬出
1
式
機器撤去 | 給水ポンプ
1
式
機器撤去 | ボイラー，給湯循環ポンプ，膨張タ
| ンク | 1
式
配管撤去
1
式
搬出費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
フロン回収
1
式
発生材運搬
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
交通誘導員
4
日
計