## 表紙
令和3年度 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工 事 予 定 価 格 積 算 書 | [9 empty] | 市立四日市病院
| 工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 芝田二丁目地内
| 工 事 名 |  |  |  |  | 研修棟受変電設備ほか更新工事
[9 empty] | 課長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 課付主幹 |  |  | 課員
工 事 費
[10 empty] | 令和 | ３ | 年 | ４ | 月 |  | ８ | 作成 |  | 検 | 算
[5 empty] | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
|  |  |  | 令和４年２月２８日 まで | [5 empty] | 技 | 師
・研修棟受変電設備更新 一式
| 工 事 概 要 |  | ・直流電源装置更新 一式
・15kVA無停電電源装置更新 一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
工期：272日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
研修センター
1
式
第二電気室
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
研修センター
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 |  |  |  | 006
1
式
発生材処理 |  |  |  | 021
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
第二電気室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電力貯蔵設備 |  |  |  | 007
1
式
発生材処理 |  |  |  | 021
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
研修センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 |  |  |  |  | 001
1
式
計
発生材処理 |  |  |  |  | 002
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
第二電気室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電力貯蔵設備 | 直流電源 |  |  |  | 001
1
式
電力貯蔵設備 | 交流無停電電源 |  |  |  | 002
1
式
計
発生材処理 |  |  |  |  | 002
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
研修センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内キュービクル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ケーブル接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
研修センター |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直流電源装置 | 蓄電池共 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 交流無停電電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無停電電源装置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ケーブル接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第二電気室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
研修センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内キュービクル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
屋内型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体
1
式
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) | 超高効率型 | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) | 超高効率型 | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (30kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
2.9
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
研修センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 150mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
計
ケーブル接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
直線接続材 | 14sq-3C
| レジン注入型 | 1
組
直線接続材 | 38sq-3C
| レジン注入型 | 1
組
直線接続材 | 60sq-3C
| レジン注入型 | 1
組
直線接続材 | 8sq-3C
耐火ケーブル用 | レジン注入型 | 1
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
研修センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
屋内キュービクル | 4面体
撤去 | 再使用しない | 1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
撤去 | 再使用しない | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
撤去 | 再使用しない | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
撤去 | 再使用しない | 1
台
搬出費(撤去用) | 複数搬出 5000kg以下
3.7
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
研修センター |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
スクラップ | 研修センター
1
式
産業廃棄物処理 | 研修センター
1
式
収集・運搬費 | 研修センター
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直流電源装置 | 蓄電池共 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
直流電源装置 | 整流器 200A・蓄電池共
1
式
搬入費 | 複数搬入 7000kg以下
5.2
ｔ
計
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
直流電源装置 | 整流器 200A
撤去 | 再使用しない | 1
式
蓄電池 | 架台式 1,200Ah
撤去 | 再使用しない | 1
式
FPｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ | 500mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 38
ｍ
IV電線 | 60mm2
撤去 |  | 6
ｍ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 10000kg以下
7.1
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | 直流電源設備
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 交流無停電電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無停電電源装置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
無停電電源装置 | 15kVA
1
式
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
1.9
ｔ
計
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 交流無停電電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
分岐接続材 | 38sq-3C
| レジン注入型 | 1
組
分岐接続材 | 8sq-2C
耐火ケーブル用 | レジン注入型 | 1
組
分岐接続材 | 38sq-2C
耐火ケーブル用 | レジン注入型 | 1
組
分岐接続材 | 60sq-2C
耐火ケーブル用 | レジン注入型 | 1
組
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
無停電電源装置 | 50kVA
撤去 | 再使用しない | 1
式
無停電電源装置 | 20kVA
撤去 | 再使用しない | 1
式
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 7000kg以下
6.3
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
第二電気室 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 交流無停電電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
有価材 | 無停電電源設備
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
第二電気室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
スクラップ | 第二電気室
1
式
収集・運搬費 | 第二電気室
1
式
計